附件2：        单元机组运行操作竞赛考纲

为了使同学们在单元机组运行操作竞赛中发挥出自己的水平，也为了帮助同学们有针对性的训练，现特颁布本次操作竞赛锅炉和汽轮机启停操作部分的考纲。考纲见下表。

同学们可以在上机练习时借用“220MW火电机组仿真机运行规程”作为辅导教材。

| 单元机组运行操作竞赛考纲 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 初始状态 |
| 1 | 除氧器上水 | 400V辅机已送电,冷态 |
| 2 | 除氧器加热 | 除氧器上水完毕,未加热 |
| 3 | 汽包上水 | 除氧器水位正常,加热完备 |
| 4 | 锅炉吹扫 | 汽包上水完成后 |
| 5 | 锅炉点火 | 点火前工况 |
| 6 | 汽轮机挂闸,冲转到400rpm | 汽轮机冲转前,未挂闸 |
| 7 | 冲转到980rpm | 汽轮机冲转前,已挂闸 |
| 8 | 980rpm冲转3000rpm | 1000rpm工况 |
| 9 | 70MW负荷升高到100MW | 70MW负荷工况 |
| 10 | 130MW负荷时汽轮机单阀切换成多阀 | 130MW负荷 |
| 11 | 给水泵切换(甲泵切换为乙泵,并且给水投自动) | 100MW负荷 |
| 12 | 甲凝结水泵切换为乙凝结水泵,除氧器水位投自动 | 100MW负荷 |
| 13 | 锅炉点火后升温升压投旁路 | 点火后工况 |
| 14 | 制粉系统的启动，投粉停油 | 100MW负荷 |
| 15 | 给粉机投用一层，并投层自动 | 100MW负荷 |
| 16 | 风烟系统投自动，二次风调整 | 50MW负荷 |
| 17 | 主再热蒸汽温度的调节 | 100MW负荷 |
| 18 | 制粉系统的调整 | 100MW负荷 |
| 19 | 辅机设备的联锁 | 50MW负荷 |

单元机组运行操作竞赛组委会

2016.12.06